Уважаемые жители д.Тау!

По результатам образца (проб) протокола испытаний № 44.2900 от 05.06.2023 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» централизованной системы водоснабжения д. Тау обнаружены E. coli, общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), превышена жесткость общая, нитраты (по NO3-).

Предупреждаем об использовании воды только в хозяйственных целях.